Утверждаю: Начальник отдела обеспечения безопасности Департамента образования Администрации городского округа Самара _______________ /_____________/ «___» ________________ 20___г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _б/н__ от «___»_________2016г.

ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

_муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Психологическое здоровье и образование» городского округа Самара_________________________________________________________________________________________________

(полное юридическое наименование объекта)

_443051, г. Самара, Кировский район, ул. Гвардейская, 22, тел/факс (846)9540143, e-mail: kluiff@mail.ru____________

_руководитель: Клюев Алексей Евгеньевич________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта _г. Самара____________________________________________________________

2. Ведомственная принадлежность __муниципальная________________________________________________________

3. Вид деятельности ___образовательная___________________________________________________________________

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта  __оперативное управление____________________________________________________

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг ____30___________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта __один этаж (5) в пятиэтажном кирпичном здании_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов _1 вход_________________________________________________________________

8. Год постройки __1954__________________________________________________________________________________

9. Год последней реконструкции __никогда_______________________________________________________________

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  |  |  |  |  | 200 м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |  |  |  |  | Троллейбус №№ 4, 15; автобус №№ 34, 21 до остановки «Дом одежды» |  |  |  |  |  |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки |  |  |  |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемые переходы |  |  | есть, нет |  |  | со звуковой сигнализацией |  |  |  | есть, нет |  |  |
| Нерегулируемые переходы |  |  | есть, нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеуличные переходы |  |  | есть, нет |  |  | с пандусом |  |  |  | есть, нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с подъемником |  |  |  | есть, нет |  |  |
| Тактильные указатели |  |  | есть, нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перепады высоты на пути движения |  |  | более 1,5 см более 4 см |  |  | Съезды с уклоном более 10% |  |  |  | есть, нет |  |  |
| Открытые лестницы |  |  | есть, нет |  |  | Пандусы с уклоном более 8% |  |  |  | есть, нет |  |  |
| Поручни на лестницах |  |  | есть, нет |  |  | Поручни на пандусах |  |  |  | есть, нет |  |  |
|  | № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта |  |  | Норматив доступности, установлен ный для инвалидов |  | Фактичес кая величина, наличие | Категории инвали дов* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |  | Примечание |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Вход на территорию (при наличии ограждения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина прохода, калитки |  |  | > 1,2 м |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Информация об объекте |  |  | наличие |  |  | К, О, С, Г |  |  |  |  |
|  |  | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения |  |  | < 0,025 м |  |  | К, С, О |  |  |  |  |
|  |  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей |  |  | > 0,05 м |  |  | К, С, О |  |  |  |  |
|  |  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа |  |  | > 0,8 м |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Ширина тактильной полосы |  |  | 0,5-0,6 м |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров |  |  | наличие |  |  | К, О, С |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения |  |  | >2,0 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) |  |  | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Указатели направления движения |  |  | наличие |  |  | К, Г |  |  |  |  |
|  |  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара |  |  | наличие |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Места отдыха |  |  | наличие |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние до входа в здание |  |  | < 50 м |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Количество машино-мест для инвалидов |  |  | > 10% (не менее 1 места) |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м |  |  | наличие |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида |  |  | 6 х 3,6 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  | 1.4. | Съезд с тротуара на проезжую часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол уклона |  |  | < 1:12 |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Ширина |  |  | > 1,0 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Высота бортового камня |  |  | < 0,015 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  | 1.5. | Открытая лестница: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина лестничных маршей открытых лестниц |  |  | > 1,35 м |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Марш лестницы |  |  | 3-12 ступеней |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Высота подступенка |  |  | 0,12 - 0,15 м |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Ширина проступей |  |  | 0,35 - 0,4 м |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые |  |  | наличие |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой |  |  | наличие |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  |  | наличие |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между поручнями |  |  | > 1,0 м |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием |  |  | > 0,3 м |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | - поручни на высоте |  |  | 0,85 – 0,92 м |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м |  |  | > 0,8 – 0,9 м |  |  | С |  |  |  |  |
|  | 1.6. | Пандус на рельефе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота подъема одного марша |  |  | < 0,8 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Уклон |  |  | < 8 % |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  |  | наличие |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - на высоте (нижний поручень) |  |  | 0,65 – 0,75 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - на высоте (верхний поручень) |  |  | 0,85 – 0,95 м |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - расстояние между поручнями |  |  | 0,9 - 1,0 м |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием |  |  | > 0,3 м |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Длина марша пандуса |  |  | < 9 м |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами |  |  | наличие |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса |  |  | > 1,5 м |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - верхнее окончание |  |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) |  |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - нижнее окончание |  |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м |  |  | наличие |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде |  |  | высотой 0,1 м |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  | 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Крыльцо или входная площадка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота площадки |  | м |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты площадки: ширина Х глубина |  | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м |  |  | >1,4х2 | К |  |  |  |  |
|  |  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина |  | >2,2 х 2,2 м |  |  | - | К |  |  |  |  |
|  |  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см |  | наличие |  |  | - | К, О, С | установка |  | Установка под нормативы |  |
|  |  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании |  | наличие |  |  | - | К, О, С | реконструкция |  | Замена покрытия |  |
|  |  | Поперечный уклон в пределах |  | 1-2% |  |  | - | К, О, С |  |  |  |  |
|  |  | Навес |  | наличие |  |  | + | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Водоотвод |  | наличие |  |  | - | К, О, С | установка |  | установить |  |
|  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету |  | > 1,0 м |  |  | - | К | реконструкция |  | Переоборудовать под нормативы |  |
|  |  | Информация об объекте |  | наличие |  |  | + | Г |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Лестница наружняя: |  | наличие |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании |  | наличие |  |  | - | О, С | реконструкция |  | Замена покрытия |  |
|  |  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) |  | 0,6 м |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Контрастная маркировка крайних ступеней |  | наличие |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  | наличие |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни |  | наличие |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - на высоте |  | 0,85 – 0,95 м |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием |  | > 0,3 м |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Поручни округлого сечения |  | 0,04 – 0,06 м |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 2.3. | Пандус наружний: |  | наличие |  |  | - |  | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Ширина марша |  | 0,95 - 1,0 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Уклон |  | < 8% |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Высота подъема одного марша (максимальная) |  | < 0,8 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м |  | наличие |  |  | - | К, О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Разворотные площадки: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | - при въезде на пандус |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - промежуточная с поворотом направления движения |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  |  | - | К, О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - расстояние между поручнями |  | 0,9-1,0 м |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - на высоте (нижний поручень) |  | 0, 65-0,75 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - на высоте (верхний поручень) |  | 0,85 – 0,95 м |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием |  | > 0,3 м |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании |  | наличие |  |  | - | К, О | реконструкция |  | Замена покрытия |  |
|  | 2.4. | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) |  | наличие |  |  | - | К | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 2.5. | Звуковой маяк у входа |  | наличие |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 2.6. | Тамбур: |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты: глубина Х ширина |  | > 2,3 х 1,5 м при реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м |  |  | >2,3 х 1,5 | К |  |  |  |  |
|  |  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  | наличие |  |  | + (Р) | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - ширина дверного проема в свету |  | > 1,2 м |  |  | - | К, О | реконструкция |  | Переоборудовать под нормативы |  |
|  |  | - высота порога наружного, внутреннего |  | < 0,014 м |  |  | - | К | реконструкция |  | Переоборудовать под нормтивы |  |
|  | 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Лестница на уровень 1-го этажа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрастная маркировка крайних ступеней |  | наличие |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - на высоте |  | 0,85 – 0,95 м |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием |  | > 0,3 м |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  | наличие |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  | - |  | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Ширина марша |  | > 1,0 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Уклон |  | < 8% |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м |  | наличие |  |  | - | К | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Разворотные площадки внизу, вверху |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | + | К | реконструкция |  | Переоборудовать под нормативы |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  |  | - | К, О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - на высоте (нижний поручень) |  | 0, 65-0,75 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - на высоте (верхний поручень) |  | 0,85 – 0,95 м |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  |  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием |  | > 0,3 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Пандус переносной |  | наличие |  |  | - | К | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 3.3. | Подъемник для инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - стационарный |  | наличие |  |  | нет | К | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - мобильный |  | наличие |  |  | нет | К | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 3.4. | Коридоры/холлы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина полосы движения |  | > 1,2 м |  |  | >1,2 | К |  |  |  |  |
|  |  | Разворотные площадки |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | >1,2 | К |  |  |  |  |
|  |  | Указатели направления движения, входа, выхода |  | наличие |  |  | - | К, Г | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) |  | наличие |  |  | - | К, Г | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Речевые информаторы и маяки |  | наличие |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации |  | наличие |  |  | - | Г | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы |  | наличие |  |  | - | Г | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Тактильная схема |  | наличие |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 3.5. | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): |  | наличие |  |  | - | К, О, С, Г | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см |  | > 1 на этаж |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  |  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см |  | > 1 на этаж |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | 3.6. | Навесное оборудование, выступ в зону движения |  | < 0,1 м |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина |  | 0,6 м |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 3.7. | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  | наличие |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Контрастная маркировка |  | наличие |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Поручни с двух сторон на лестнице |  | наличие |  |  | - | О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - горизонтальные завершения поручней |  | наличие |  |  | - | О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 3.8. | Пандус внутренний на этаже: |  |  |  |  | - |  | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Ширина марша |  | > 1,0 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Уклон |  | < 8 % |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м |  | наличие |  |  |  | К | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Разворотные площадки внизу, вверху |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  |  | - | К, О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - на высоте (нижний поручень) |  | 0, 65-0,75 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - на высоте (верхний поручень) |  | 0,85 – 0,95 м |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  | 3.9. | Лестница межэтажная (в зону оказания услуги): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) |  | 0,6 м |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Контрастная маркировка крайних ступеней |  | наличие |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  | наличие |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Поручни непрерывные с двух сторон: |  | наличие |  |  | - | О, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - на высоте |  | 0,85 – 0,95 м |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием |  | > 0,3 м |  |  |  | О, С |  |  |  |  |
|  |  | - указатели номера этажа на поручне тактильные |  | наличие |  |  | - | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 3.10. | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11. | Лифт пассажирский: |  | наличие |  |  | - |  | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - габариты (глубина х ширина) |  | > 1,5 х 1,7 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - ширина дверного проема |  | > 0,95 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - поручни |  | наличие |  |  | - | О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта |  | наличие |  |  | - | Г, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Знак доступности |  | наличие |  |  | - | К | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Указатели номера этажа напротив лифта |  | наличие |  |  | - | К, Г | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Обслуживание через окно/прилавок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота рабочей поверхности |  | 0,8 – 1,1 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Габариты зоны обслуживания (глубина) |  | > 1,5 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. | Обслуживание в кабинете №: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина проема двери в свету: |  | > 0,9 м |  |  | - | К | реконструкция |  | Переоборудовать по нормативам |  |
|  |  | Высота порога |  | < 0,025 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Информация тактильная |  | наличие |  |  | нет | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Информация визуальная контрастная: |  | наличие |  |  | нет | К, О, С, Г | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - размещение на высоте |  | < 1,8 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | -высота прописных букв |  | > 0,025 м |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Габариты зоны сидения-глубина |  | > 1,2 м |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  |  | Зона для кресла-коляски |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | - | К | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Стол с высотой рабочей поверхности |  | 0,6-0,8 м |  |  | - | К, О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Обслуживание с перемещением №1,2,3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания |  | > 1,2 м |  |  | >1,2 | К |  |  |  |  |
|  |  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) |  | 0,8 - 1,1 м |  |  | >1,1 | К |  |  |  |  |
|  |  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  | - |  | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Ширина х глубина |  | > 1,6 x 1,8 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Место для сидения |  | наличие |  |  | - | О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие |  |  | - | О | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  | - |  | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Доля мест для колясочников |  | > 2 % |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске |  | > 1,2 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) |  | > 2 |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  |  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников |  | наличие |  |  | - | К |  |  |  |  |
|  | 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Санузел для инвалидов: |  | наличие |  |  | - |  | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | Знак доступности помещения |  | наличие |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Тактильная маркировка санузла |  | наличие |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Ширина дверного проема |  | > 0,9 м |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Открывание дверей |  | наружное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) |  | 0,3 м |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Количество кабинок: |  | > 1 шт. |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - ширина дверного проема |  | > 0,9 м |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - габариты (минимальные глубина Х ширина) |  | > 1,8 х 1,65 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - опорные поручни: |  | наличие |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. откидные |  | наличие |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - знак доступности кабины (при необходимости) |  | наличие |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Размеры универсальной кабины |  | > 2,2 х 2,25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) |  | > 0,75 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  |  | Знак доступности кабины на высоте |  | 1,35 м |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Раковина: с опорным поручнем |  | наличие |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) |  | > 1,30 х 0,85 м |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | - высота раковины с опорным поручнем |  | 0,75 – 0,85 м наличие |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Писсуар располагать на высоте от пола |  | < 0,4 м или вертикальной формы |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Габариты поддона (трапа) |  | < 0,9 х 1,5 м |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина |  | < 0,48 х 0,85 м |  |  |  | К, О |  |  |  |  |
|  |  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) |  | 30 см |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование системой тревожной сигнализацией |  | наличие |  |  |  | К, О, С |  |  |  |  |
|  |  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. | Визуальные средства информации о предоставлении услуги |  | наличие |  |  | - | К, О, Г, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  | 6.2. | Надписи: |  | наличие |  |  | - | К, О, Г, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - размещение на высоте |  | > 1,5 м и < 4,5 м |  |  |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  |  | - высота прописных букв |  | > 0,075 м |  |  |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  |  | - освещенность |  | наличие |  |  |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  | 6.3. | Указатели, пиктограммы: |  | наличие |  |  | - | К, О, Г, С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - размещение на высоте |  | 1,3 – 1,4 м |  |  |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  |  | - высота прописных букв |  | > 0,075 м |  |  |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  |  | - освещенность |  | наличие |  |  |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  | 6.4. | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю: |  | наличие |  |  |  | С | установка |  | Установить по нормативам |  |
|  |  | - высота размещения |  | 1,3 – 1,4 м |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | - маркировка кабинетов приема со стороны ручки |  | наличие |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | - на кнопках управления лифта |  | наличие |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | - на кабинах санитарно-бытовых помещений |  | наличие |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты |  | Наличие (не менее 1шт) |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  |  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами |  | Наличие (не менее 1шт) |  |  |  | С, Г |  |  |  |  |
|  |  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) |  | наличие |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  |  | Речевые информаторы и маяки |  | наличие |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м |  | наличие |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции |  | наличие |  |  |  | Г, С |  |  |  |  |
|  |  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы |  | наличие |  |  |  | К, С, О, Г |  |  |  |  |

7. ВЫВОДЫ

Требуется установка и оборудование необходимых устройств для доступа маломобильных граждан.

Приложения:

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены рабочей группы          ____методист О.В. Наумова____  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		            (Подпись)

_______________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)             (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов                ______________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)            (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте              ___директор А.Е. Клюев_  _____________

(Должность, Ф.И.О.)	        (Подпись)

Примечание:

*- указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную